РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АМОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЕШЕНИЕ

от 27.11.2013 года                              №

Об утверждении муниципальной долгосрочной

целевой программы «Комплексное  развитие систем

коммунальной    инфраструктуры   на     территории

муниципального образования «Амосовский сельсовет»

на 2014-2023 годы».

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Амосовский сельсовет», решением Собрания депутатов Амосовского сельсовета от 30.10.2013 г. №  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Амосовского сельсовета», постановлением Администрации Амосовского сельсовета от 18.09.2012г. № 75 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области, их формирования,  реализации  и проведения оценки эффективности реализации», Собрание депутатов Амосовского сельсовета

РЕШИЛО:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу               «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории  муниципального образования «Амосовский сельсовет» на 2012-2013 годысогласно приложению  к настоящему решению.

2. Настоящее  Решение вступает в силу после его официального обнародования на  официальном сайте Администрации Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области

3. Контроль за выполнением решения возложить Главу Амосовского сельсовета Т.В.Иванову.

Председатель

Собрания  депутатов                                                А.С.Борьянова

Приложение

к решению собрания депутатов        Амосовского сельсовета

от  27.11. 2013 года  №

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории муниципального образования «Амосовский сельсовет» на 2014-2023 годы»

Структура  муниципальной долгосрочной целевой программы

Паспорт программы

1. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

2.  Общая характеристика социально-экономического положения муниципального образования.

2.1. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

2.2. Демографическое развитие муниципального образования

2.3. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

## 2.4. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

муниципального образования « Амосовский сельсовет»

3.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах муниципального образования  «Амосовский сельсовет»

3.2.Описание ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования «Амосовский сельсовет»

3.3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельной

3.4.Сроки реализации мероприятий

4. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

на территории Амосовского сельсовета

5.Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

6.Анализ текущего состояния сферы электроснабжения

## 6.1.Перспективы развития системы электроснабжения МО «Амосовский сельсовет» в период 2014 -2023 годов

7.Анализ текущего состояния сферы газоснабжения

8.Ожидаемый результат от реализации Программы

6. Оценка эффективности реализации программы

Приложение № 1 к программе. Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Муниципальной долгосрочной целевой программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  муниципального  образования «Амосовский сельсовет» на 2014-2023 годы»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Амосовский сельсовет» на 2014-2023 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.11 №204 «О разработке Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» - Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ«Об основах Регулирования тарифов организаций коммунального ком- плекса» -Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ « Об энерго- снабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Разработчик программы | Администрация Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области |
| Исполнители программы | Администрация Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области, организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты. |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Амосовского сельсовета Медвенского района и Собрание депутатов Амосовского сельсовета |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 4.Повышение уровня газификации населённых пунктов Амосовского сельсовета. |
| Сроки реализации программы | 2014-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования. Программы составит 35700 тыс. рублей в т.ч. 2014 год - 1500 тыс. рублей; 2015 год - 3020 тыс. рублей; 2016 год - 5150 тыс. рублей; 2017 год - 4010 тыс. рублей; 2018 год - 4810 тыс. рублей; 2019 год - 4610 тыс. рублей; 2020 год - 3200 тыс. рублей; 2021 год - 5400 тыс. рублей; 2022 год - 1900 тыс. рублей; 2023 год —-2100 тыс. рублей . Источники финансирования: - средства бюджетов всех уровней; - тарифная составляющая; - плата за подключение; - инвестиции Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2014-2023 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; -постепенный переход отапливаемых объектов на индивидуальное отопление 2. В сфере водоснабжения: - строительство новых артезианских скважин; - строительство новых и модернизация старых водопроводных сетей; - строительство станций второго подъема; - благоустройство санитарной зоны объектов водоснабжения - установка приборов учета; -обустройство природных источников питьевой воды - родников - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3.В сфере газификации: - строительство газопровода на х.Осиновый Медвенского района Курской области; - мероприятия по уменьшению газопотребления (установка приборов учета); 4. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 5. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО. |

1.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Амосовского сельсовета Медвенского района Курской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Амосовский сельсовет» на 2014-2013 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- улучшение экологической обстановки на территории муниципального образовании «Амосовский сельсовет»;

- модернизация системы теплохозяйства;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2014 года по 31 декабря 2023 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

2. Общая характеристика социально-экономического положения муниципального образования

Муниципальное образование «Амосовский сельсовет» находится в Медвенском районе Курской области.

Муниципальное образование «Амосовский сельсовет» включает в себя 17 населенных пунктов. Площадь Амосовского сельсовета составляет 67,5 кв. километров. Центром муниципального образования «Амосовский сельсовет» является деревня Амосовка.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 года составила 1160 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Амосовский сельсовет» относительно невысокий. Данное муниципальное образование  является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Медвенском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

Жилищный фонд муниципального образования «Амосовский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 38000  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году  составляла 32,76  кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 100 %, сетевым газоснабжением – 100 %.

На территории сельсовета имеется общеобразовательная школа, детский сад, СДК, библиотека, амбулатория, 6 торговых точек, газовая котельная, почтовое отделение, отделение сбербанка, рыбхоз.

Объекты социальной сферы (образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

- В муниципальной собственности Амосовского сельсовета находятся – здание сельского Дома культуры.

Показатели индивидуального жилищного фонда

муниципального образования «Амосовский сельсовет» на 01. 01. 2013 года

Таблица № 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (дворов/чел.) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | водопровод | Электроэнергия | газ | вода | электроэнергия | газ | Удельное на 1человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м/чел) | Вода (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) | Газ (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | д.Амосовка | 105 | 707 | 14264 | 105/707 | 105/707 | 103/706 | 67 | 105 | 71 | 48 | 840 | 3120 | 33936 | 593880 | 2202720 |
| 2 | д.Б.Владимировка | 43 | 75 | 2498,8 | 43/75 | 43/75 | 40/71 | 21 | 43 | 30 | 44,4 | 840 | 3120 | 3330 | 63000 | 234000 |
| 3 | д.М. Владимировка | 42 | 78 | 2013,8 | 42/78 | 43/78 | 40/76 | 24 | 42 | 26 | 44,4 | 840 | 3120 | 3463,2 | 65520 | 243360 |
| 4 | х.Рождественка | 30 | 56 | 1761 | 29/55 | 30/56 | 27/52 | 19 | 30 | 27 | 44,4 | 840 | 3120 | 2486,4 | 47040 | 174720 |
| 5 | д.Цуриково | 25 | 34 | 1503,7 | 25/34 | 25/34 | 24/33 | 16 | 25 | 18 | 44,4 | 840 | 3120 | 1509,6 | 28560 | 106080 |
| 6 | х.Садовый | 17 | 48 | 1269,9 | 17/48 | 17/48 | 17/48 | 11 | 17 | 15 | 44,4 | 840 | 3120 | 2131,2 | 40320 | 149760 |
| 7 | д.2-я Андреевка | 23 | 49 | 1184,3 | 23/49 | 23/49 | 22/48 | 12 | 23 | 19 | 44,4 | 840 | 3120 | 5924,4 | 41160 | 152880 |
| 8 | д.1-я Андреевка | 13 | 10 | 523,2 | 13/10 | 13/10 | 7/7 | 7 | 13 | 13 | 33,6 | 840 | 3120 | 336 | 8400 | 31200 |
| 9 | д.Шатовка | 28 | 18 | 1039,7 | 28/18 | 28/18 | 11/12 | 21 | 28 | 28 | 33,6 | 840 | 3120 | 604,8 | 15120 | 56160 |
| 10 | с.Петропавловка | 20 | 19 | 787,2 | 20/19 | 20/19 | 10/14 | 14 | 20 | 20 | 33,6 | 840 | 3120 | 638,4 | 15960 | 59280 |
| 11 | х.Лучня | 20 | 28 | 865,3 | 20/28 | 20/28 | 12/25 | 12 | 20 | 20 | 33,6 | 840 | 3120 | 940,8 | 23520 | 87360 |
| 12 | д.Васильевка | 14 | 13 | 524,9 | 14/13 | 14/13 | 8/6 | 10 | 14 | 14 | 33,6 | 840 | 3120 | 436,8 | 10920 | 40560 |
| 13 | Рыбхоз Спартак | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 14 | х.Осиновый | 21 | 15 | 961,8 | 21/15 | 21/15 | - | 3 | 21 | - | 33,6 | 840 |  | 504 | 12600 |  |
| 15 | х.Стрелица | 10 | 6 | 393,6 | 10/6 | 10/6 | - | 2 | 10 | - | 33,6 | 840 |  | 201,6 | 5040 |  |
| 16 | х.2-е Петропавловские выселки | 2 |  | 37,9 | - | 2 | - |  | 2 | - |  |  |  |  |  |  |
| 17 | х.Березовый | 2 | 2 | 136,6 | - | 2/2 | - | - | 2 | - |  | 840 |  |  | 1680 |  |
|  | Итого по МО | 415 | 1160 | 37,1 | 410/1155 | 410/1160 | 321/1098 |  | 415 |  |  |  |  | 56443,2 | 972720 | 3538080 |

Показатели  объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности

МО «Амосовский сельсовет»  за 2012 год

Таблица № 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета |  |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Электроснабжение | вода | электроэнергия | Газ |  | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Амосовский СДК | 6 | 250 | 1590 | 1584,2 | - | 1584,2 | - | 1590 | 1 | 1 | - |  | 5 |  | - |
|  | Итого по МО | - | - | 1590 | 1584,2 | - | 1584,2 | - | 1590 | - | 1 |  | - | 436 | 11200 | - |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Амосовский сельсовет» на 2014-2023 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

2.1. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Амосовского сельсовета на 2014-2023 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2023 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2013г. нормативов потребления;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усреднено. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства  в условиях Курской области, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013г.

Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2013г. использованы индексы цен производителей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета  области, бюджета Амосовского сельсовета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Амосовского сельсовета, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

2.2. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование «Амосовский сельсовет» расположено в южной части Курской области. С северной стороны поселение граничит с Курским районом, с гос.заповедником и с муниципальным образованием «Китаевский сельсовет», с южной стороны с муниципальным образованием «Чермошнянский сельсовет» и муниципальным образованием «Вышнереутчанский сельсовет», с западной стороны с муниципальным образованием «Панинский сельсовет».

На территории сельсовета расположено 402 домовладения, где проживают и ведут личное подсобное хозяйство 1160 человек. Из них мужчин – 552, женщин -608, людей пенсионного возраста – 275, детей школьного возраста – 81, дошколят – 83.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Амосовского сельсовета характеризуется следующими показателями (таблица 3).

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Численность населения поселения, человек | 1204 | 1188 | 1160 |
| Число родившихся, человек | 11 | 10 | 5 |
| Число умерших, человек | 25 | 15 | 26 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | -14 | -5 | -21 |
| Миграционный прирост (+) / убыль (-), человек | -13 | -16 | -7 |
| Общий прирост (+) / убыль (-), человек | -27 | -21 | -28 |

В 2012г. численность населения в трудоспособном возрасте составляла 64,5% от общей численности населения поселения. Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура населения Амосовского сельсовета имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Амосовский сельсовет» на 2013-2023 годах (чел.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | д.Амосовка | 707 | 705 | 706 | 705 | 704 | 703 | 702 | 702 | 701 | 700 | 700 |
| 2 | д.Б.Владимировка | 75 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 |
| 3 | д.М. Владимировка | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 74 | 73 | 73 | 72 |
| 4 | х.Рождественка | 56 | 58 | 57 | 56 | 55 | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 | 62 |
| 5 | д.Цуриково | 34 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 |
| 6 | х.Садовый | 48 | 51 | 50 | 49 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 |
| 7 | д.2-я Андреевка | 49 | 50 | 49 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 |
| 8 | д.1-я Андреевка | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | д.Шатовка | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| 10 | с.Петропавловка | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 11 | х.Лучня | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 12 | Х.Березовый | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | д.Васильевка | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 14 | х.Осиновый | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| 15 | х.Стрелица | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Х.2-е Петропавловские выселки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого по МО | 1160 | 1169 | 1167 | 1158 | 1152 | 1149 | 1147 | 1145 | 1141 | 1140 | 1139 |

Учитывая проведенный анализ прогноза демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий снижения численности населения. При этом темпы снижения должны снижаться.

2.3. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

По состоянию на начало 2013г. в муниципальном образовании «Амосовский сельсовет» отсутствует Единая муниципальная база информационных ресурсов (далее ЕМБИР).

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по  квитанциям  ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсноснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

Съем показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется вручную, без применения технических средств дистанционного съема показаний.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг  можно выделить следующих участников:

- жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

- расчетно-кассовый центр.

В таблице  приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги в  разрезе на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

( Таблица 5

| № п/п | Наименование участника системы | Положительные стороны существующей системы | Отрицательные стороны существующей системы | Риски (последствия) сохранения существующей системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жители поселения (потребители коммунальных услуг) | Возможность оплачивать счета за коммунальные услуги частями (по каждой отдельной квитанции) по мере появления финансовых возможностей. | - увеличение времени на осуществления оплаты квитанции различным ресурсоснабжающим организациям; - сложность проведения обобщенного анализа и контроля платежей за коммунальные услуги; - необходимость решения спорных вопросов индивидуально без участия управляющих организаций. | - формирование и укрепление стереотипов «справедливости» оплаты коммунальных услуг по остаточному принципу при наличии финансовых средств; - формирование непрогнозируемого «разрыва» между периодом потребления и оплаты коммунальных услуг. |
| 2. | Организации, управляющие многоквартирным жилищным фондом УО | - исключение расходов на расчет, прием и учет платежей потребителей за коммунальные услуги; - исключение расходов на ведение претензионной работы с неплательщиками; | - отсутствие контроля за правильностью расчетов, приема и учета платежей потребителей за коммунальные услуги; - несоблюдение законодательства в части ведения расчетов и начислений платы за коммунальные услуги (ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации); - «Разрыв» ответственности за предоставление коммунальных услуг и их оплаты. | Формирование отрицательного мнения и соответствующего поведения потребителей услуг в отношении управляющих организаций |
| 3. | Ресурсоснабжающие организации (РСО) | - возможность контроля над расчетами, приемом и учетом платежей потребителей за коммунальные услуги; - прямое влияние на уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. | Необходимость ведения претензионной работы с большим количеством потребителей (физических лиц). | Риски не получения платы за коммунальные услуги, которые не могут быть отключены за неуплату в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (холодное водоснабжение, отопление). |
| 4. | Расчетно-кассовый центр | Не определено | Не определено | Не определено |
| 5. | Существующая система расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги . | – | - отсутствие обобщенной достоверной информации о потреблении и оплате коммунальных услуг гражданами, необходимой для принятия решений органами исполнительной власти поселения в части организации и обеспечения социальной поддержки граждан. - использование для расчета, учета и приема платежей баз данных, сформированных ресурсоснабжающими организациями, которые могут содержать различную информацию по одноименным позициям; - дублирование выполняемых ресурсоснабжающими организациями работ и осуществляемых функций (ведение баз данных, печать и доставка платежных документов, прием платы и др.), приводящее к увеличению платы за жилое помещение. | - риски финансирования реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса вследствие устоявшегося мнения о естественности неоплаты коммунальных услуг; - увеличение расходов на взимание платы за коммунальные услуги, включаемых в плату за жилое помещение. |

Таким образом существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

## 2.4. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики (Основные показатели социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов Ростовской области).

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

муниципального образования

« Амосовский сельсовет»

Система теплоснабжения Амосовского сельсовета состоит из 1 котельной общей мощностью до 3-х Гкал/ч и 10,4 км. тепловых сетей. На сегодняшний день эксплуатацию данных объектов осуществляет ОГУП «Курскоблжилкомхоз»

Схема теплоснабжения :

таблица № 6

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка (тип) котла | Год установки | Год капитального ремонта (последний) | Мощность котлов, Гкал.час. | Режим работы котлов | Вид топлива | Присоединённая нагрузка на котельную, Гкал.час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная д.Амосовка ,Амосовский сельсовет | 1974 | НИИСТУ-0,5 | 1985 | 2012 | 0,5 | водогрейный | природный газ |  |
|  |  | НИИСТУ-0,5 | 1985 | 2012 | 0,5 |  |  |  |
|  |  | НИИСТУ-0,5 | 1985 | 2012 | 0,5 |  |  |  |
| Всего |  | 3 ед. |  |  | 1,5 |  |  |  |

Тепловой баланс .

таблица № 7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Теплоисточник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установочная мощность котельной | Гкал.час. |  |
| 2 | Рабочая мощность котельной | Гкал.час. |  |
| 3 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год |  |
| 4 | Отпущенное тепло | Гкал/год |  |
| 5 | Удельный расход условного топлива для водогрейной части котельной | кг.у.т./Гкал |  |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал |  |
| 7 | Годовой расход топлива | тыс.т.у.т./год |  |
| 8 | Годовой расход топлива | тыс.куб.м./год | 240,036 |
| 9 | Годовой расход электроэнергии | тыс.кВт.ч./год |  |
| 10 | КПД брутто водогрейной части котельной | % |  |
| 11 | Потребление тепловой энергии, всего | Гкал/год | 798,12 |
|  | в том числе: жилищный фонд | Гкал/год | 444,803 |
|  | бюджетные учреждения | Гкал/год | 300,1 |
|  | прочие потребители | Гкал/год | 53,222 |
|  | собственные нужды | Гкал/год |  |
| 12 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 199,53 |
| 13 | Потери в тепловых сетях | % | 25% |
| 14 | Отпуск тепловой энергии котельной | Гкал/год |  |
|  | собственные нужды котельной | Гкал/год |  |
|  | собственные нужды котельной | % |  |
| 15 | Выработка тепла котельной | Гкал/год |  |

Характеристика тепловых сетей.

таблица № 8

| № п/п | Наименование теплоисточника | Год строительства | Диаметр, мм. | Длина участка, п.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | подземной прокладки | надземной прокладки |
| 1 | котельная ОГУП «Курскоблжилкомхоз» д.Амосовка | 1974 | 150 | 10,4 | 10,4 | - |
|  | Всего |  |  | 10,4 | 10,4 | - |
| Итого протяженность тепловых сетей |  |  |  | 10,4 | 10,4 | - |

Структура потребления тепловой энергии         таблица № 9

| Потребление тепловой энергии по всем видам потребителей ____________________________ по итогам 2011 года. |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | Гкал |
| Население | 444,803 |
| Бюджетные учреждения | 300,095 |
| Прочие потребители (СПК «Амосовский) | 55,222 |
| Собственные нужды теплоснабжающей организации |  |
| Итого | 798,12 |

Тепловые нагрузки (спецификация) потребителей тепловой энергии .

таблица № 10

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес потребителя тепла, ул./пер./дом | Характеристика потребителя тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | этажность | Площадь кв.м. | нагрузка на котельную, Гкал.час. |
| 1 | котельная ОГУП «Курскоблжилкомхоз» д.Амосовка | д.Амосовка д.11 | жилой дом | 4 | 1251,8 |  |
|  |  | д.Амосовка д.49 | жилой дом | 2 | 395,9 |  |
|  |  | д.Амосовка д.5 | жилой дом | 2 | 272,2 |  |
|  |  | д.Амосовка д.6 | жилой дом | 2 | 272,2 |  |
|  |  | д.Амосовка д.1 | жилой дом | 2 | 272,2 |  |
|  |  | д.Амосовка д.2 | жилой дом | 2 | 272,2 |  |
|  |  | д.Амосовка д.14 | жилой дом | 2 | 391,4 |  |
|  |  | д.Амосовка д.4 | жилой дом | 2 | 272,2 |  |
|  |  | д.Амосовка д.8 | жилой дом | 2 | 272,2 |  |
|  |  | д.Амосовка д.9 | жилой дом | 2 | 272,2 |  |
|  |  | д.Амосовка д.10 | жилой дом | 2 | 272,2 |  |
|  |  | д.Амосовка д.13 | жилой дом | 2 | 391,4 |  |
|  |  | д.Амосовка д.16 | жилой дом | 2 | 391,4 |  |
|  |  | д.Амосовка д.17 | жилой дом | 2 | 391,4 |  |
|  |  | д.Амосовка | МОКУ «Амосовская СОШ» | 2 |  |  |
|  |  | д.Амосовка | Детский сад «Солнышко» | 2 | 530 |  |
|  |  | д.Амосовка | МКУК «Амосовский СДК» | 2 | 1584,2 |  |
|  |  | д.Амосовка | Пожарное депо | 1 | 750 |  |
|  |  | д.Амосовка | администрация | 2 | 639,5 |  |
|  |  | д.Амосовка | Амбулатория | 2 | 220 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |

3.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) в границах муниципального образования  «Амосовский сельсовет»

Жилищный фонд муниципального образования «Амосовский сельсовет» составляет — 4,7 тыс.кв.м., в том числе 2 многоквартирных жилых дома общей площадью 2,4 тыс.кв.м.

таблица № 11

| Всего жилищный фонд |  | Муниципальный жилищный фонд |  |  |  | Частный жилищный фонд |  | Ведомственный жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество домов, ед. | общая площадь, м.кв. | количество домов | общая площадь, м.кв. | в том числе многоэтажных домов |  | количество домов | общая площадь, м.кв. | количество домов | общая площадь, м.кв. |
|  |  |  |  | количество домов | площадь, м.кв. |  |  |  |  |
| 13 | 4727,3 | - | - | - | - | 13 | 4727,3 | - | - |

На территории сельсовета 2 многоквартирных жилых дома имеют систему центрального теплоснабжения, общая отапливаемая площадь домов составляе1647,7 м.кв., в том числе в разрезе теплоисточников:

таблица № 12

| Наименование и адрес теплоисточника | Количество отапливаемых МКД | Общая, м.кв. | Строительный объём, м.куб. | Нагрузка на котельную, Гкал.час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная ОГУП «Курскоблжилкомхоз», | 2 | 1647,7 |  |  |

3.2.Описание ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования «Амосовский сельсовет»

Любую теплоэнергетическую систему с целью анализа можно условно разбить на 3-х основных участка:

- участок производства тепловой энергии (котельная);

- участок транспортировки тепловой энергии потребителю (трубопроводы

тепловых сетей);

- участок потребления тепловой энергии (отапливаемые объекты).

Каждый из приведенных участков обладает характерными непроизводственными потерями, снижение которых и является основной функцией энергосбережения.

Сегодня перед муниципальным образованием «Амосовский сельсовет» стоит проблема развития, модернизации и реабилитации системы теплоснабжения объектов .

Необходимо отметить существующие проблемы котельной ОГУП «Курскоблжилкомхоз» :

- высокий удельный расход природного газа, электрической энергии на производство тепловой энергии;

- недостаточная оснащенность приборным учетом потребления природного газа;

- низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;

- низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики;

- низкое качество водоподготовки;

- разрегулированность систем теплоснабжения;

- высокая стоимость природного газа и электрической энергии.

Необходимо отметить существующие проблемы функционирования теплоисточников:

- прежде всего, это существенный избыток мощностей котельной  - загруженность менее 50%

- низкий остаточный ресурс изношенности основного и вспомогательного оборудования котельных (срок эксплуатации более 27 лет);

- сверх нормативный удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;

- высокий процент потери тепла с уходящими газами при разных режимах работы котлов;

- низкий уровень автоматизации котельной, отсутствие автоматики или применение непрофильной автоматики;

- низкое качество водоподготовки;

- отсутствие на  работ по наладке режимов котлов и т.д.

5..Тепловые сети. Потери тепла на участке его транспортировки к потребителю.

Техническое состояние тепловых сетей  на сегодняшний день неудовлетворительное. Из-за изношенности тепловых сетей случаются частые порывы. Из-за отсутствия и неисправности запорной арматуры отсутствует возможность в оперативном порядке проводить ремонтные работы  на отдельных участках тепловых сетей.

Деятельность предприятия на данный момент является планово-убыточной, убытки по результатам отопительного сезона  за счёт:

- убытков предприятия из-за несоответствия удельных расходов топлива  на производство тепловой энергии;

- убытков предприятия из-за несоответствия величин потерь тепловой энергии установленных тарифом и фактических потерь при передаче и распределении тепловой энергии;

- убытков из-за несоответствия норматива потребления тепловой энергии для нужд отопления жилищного фонда;

- больших затрат на проведение ремонтных работ инженерной инфраструктуры и т.д.

3.3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельной

- Учитывая высокую социальную значимость проблемы теплоснабжения потребителей Амосовского сельсовета  необходим переход на индивидуальное отопление, основной целью которого станет повышение эффективности, надёжности и устойчивости функционирования системы теплоснабжения, снижение себестоимости выработки тепловой энергии, снижение энергетических потерь и издержек предприятия при выработке и транспортировке тепловой энергии.

3.4.Сроки реализации мероприятий

1. 2013 год:

Подготовка проектно-сметной документации (ПСД):

- переход на индивидуальное отопление 4-х домов (16 квартир)

2. 2014 год:

- подготовка ПСД  и переход на индивидуальное отопление МОКУ «Амосовская СОШ», детский сад «Солнышко», МКУК «Амосовский СДК», 3-х домов (11 квартир)

3. 2015 год:

- подготовка ПСД и переход на индивидуальное отопление административного здания, амбулатории, пожарного депо, 2 МКД, 4 дома (12 квартир).

4. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

на территории Амосовского сельсовета

Планирование деятельности организаций коммунального комплекса осуществляется в натуральном и денежном выражении, по общему объему услуг оказываемых потребителям и на собственные коммунально- бытовые нужды. При определении плановых заданий учитываются имеющиеся и вводимые в действие новые мощности коммунального хозяйства, возможное повышение их производительности за счет модернизации, внедрения новых технологий, усовершенствование организации труда, сокращения потерь и расходов на собственные нужды. Водопроводные сети учитываются по их протяженности в километрах (или метрах). Основным показателем работы водопровода является отпуск (реализация) воды  потребителям. Производственная мощность водопровода определяется по производительности одного из основных его элементов, лимитирующего подачу водозабора ( скважины или группы скважин) и водопроводов. Количество воды, подаваемой в сеть определяется приборами учета, а при их отсутствии мощностью водопровода, коэффициентом использования этой мощности с учетом установленных нормативов водопотребления. Отпуск воды потребителям является производным показателем от подачи воды в сеть и определяется с учетом максимального сокращения утечек и неучтенных расходов воды. Этот показатель планируется для удовлетворения коммунально-бытовых нужд населения и других потребителей.

Объем добычи воды и качества услуг в сфере водоснабжения

Таблица №13

| №п/п | Показатели производственной деятельности | ед.измерения | Величина показателя на период с 07.04.2013г. по 31.12.2014г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб.м. | 156,85 |
| 2. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб.м. | 0 |
| 3. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб.м. | 156,85 |
| 4. | Объем потерь | тыс. куб.м. | 15,68 |
| 5. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 10 |
| 6. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям | тыс. куб.м. | 141,17 |
| 6.1 | - населению | тыс. куб.м. | 125,74 |
| 6.2 | - организациям | тыс. куб.м. | 6,93 |
| 6.3 | - прочие | тыс. куб.м. | 8,5 |

Территория Амосовского сельсовета включает 17 населенных пунктов, где одновременно используют воду различные категории потребителей. Виды водопотребления относятся к трем основным категориям:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды;

- расход воды для производственных (технических) целей;

- расход воды на пожаротушение.

На территории Амосовского сельсовета наиболее распространена единая система водоснабжения. Противопожарные функции чаще всего выполняются системой хозяйственно-питьевого водопровода. Водозаборы и сооружения подачи воды рассредоточены на территории Амосовского сельсовета. Водоснабжение осуществляется с использованием подземных вод водоносных горизонтов на глубине 75-110 метров. Система водоснабжения включает:

Перечень и характеристика основных средств используемых для осуществления деятельности по производству и реализации воды

водопроводные сети

таблица №14

| Место расположения | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность (м) | Диаметр трубы (мм) | материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Водопровод д.М.Владимировка | 1984 | 1000 | 100 | асбест |
| 2.Водопровод д.М.Владимировка | 1973 | 1140 | 100 | асбест |
| 3.Водопровод д.Амосовка | 1982 | 1500 | 120 | чугун |
| 4.Водопровод д.Амосовка | 1964 | 500 | 120 | чугун |
| 5.Водопровод д.Амосовка | 1985 | 315 | 120 | чугун |
| 6.Водопровод д.Амосовка | 1987 | 1000 | 120 | чугун |
| 7.Водопровод д.Амосовка | 1995 | 1100 | 120 | чугун |
| 8.Водопровод д.Цуриково | 1976 | 1600 | 100 | асбест |
| 9.Водопровод д.2-я Андреевка | 1976 | 1700 | 40 | сталь |
| 10.Водопровод х.Садовый | 1976 | 1000 | 40 | сталь |
| 11.Водопровод д.Б.Владимировка | 1973 | 2700 | 40 | сталь |
| 12.Водопровод х.Осиновый | 1987 | 1800 | 40 | сталь |
| 13.Водопровод х.Стрелица | 1988 | 2600 | 100 | асбест |
| 14.Водопровод х.Лучня | 1986 | 1400 | 100 | чугун |
| 15.Водопровод х.Рождественка | 1995 | 1000 | 50 | полиэтилен |
| 16.Водопровод с.Петропавловка | 1974 | 2000 | 120 | чугун |
| Итого |  | 22,355 |  |  |

Башни Рожновского

| № п/п | Место расположения | Год постройки | Высота (м) | Объем м.куб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Башня Рожновского д.Амосовка | 1991 | 12-14 | 25-30 |
| 2 | Башня Рожновского д.Б.Владимировка | 2011 | 12-14 | 25-30 |
| 3 | Башня Рожновского д.Амосовка | 1987 | 12-14 | 25-30 |
| 4 | Башня Рожновского д.Амосовка | 1987 | 12-14 | 25-30 |
| 5 | Башня Рожновского х.Осиновый | 1980 | 12-14 | 25-30 |
| 6 | Башня Рожновского с.Петропавловка | 1975 | 12-14 | 25-30 |
| 7 | Башня Рожновского д.Цуриково | 1975 | 12-14 | 25-30 |
| 8 | Башня Рожновского х.Стрелица | 1979 | 12-14 | 25-30 |

Буровые скважины

| № п/п | Место расположения | Год постройки | Глубина (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Буровая скважина д.Б.Владимировка | 1983 | 100 |
| 2 | Буровая скважина д.Амосовка | 1973 | 75 |
| 3 | Буровая скважина д.Амосовка | 1967 | 75 |
| 4 | Буровая скважина х.Стрелица | 1970 | 110 |
| 5 | Буровая скважина д.Цуриково | 1970 | 85 |
| 6 | Буровая скважина д.Б.Владимировка | 1987 | 100 |
| 7 | Буровая скважина с.Петропавловка | 1962 | 76 |
| 8 | Буровая скважина д.Амосовка | 1987 | 75 |
| 9 | Буровая скважина д.Амосовка | 1987 | 75 |
| 10 | Буровая скважина х.Осиновый | 1983 | 85 |

Износ сооружений и сетей водоснабжения составляет более 90 %, по ряду сооружений и сетей износ составляет 100 %, требуется замена оборудования, участков сетей, арматуры, колодцев. Водозаборные сооружения не оснащены приборами учета. Обеспеченность потребителей (абонентов) приборами учета расхода воды около 50%. В целях повышения эффективности водоснабжения и реализации мероприятий по ресурсосбережению необходима установка приборов учета.

На сетях водопровода часто возникают аварийные ситуации, которые приводят к утечкам (ненормативных потерь) воды, оказывают влияние на рост тарифа потребителей.

Программа производственного контроля за качеством питьевой воды осуществляется по договору с филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Суджанском районе»

В соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года одной из стратегических целей установлено обеспечение населения качественной питьевой водой.

Важным аспектом является устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциация подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения.

Учитывая высокую капиталоемкость сектора водоснабжения, а также длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов, развитие систем водоснабжения в Амосовском сельсовете будет обеспечиваться путем адресного выделения средств из областного бюджета в виде субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий, проводимых местными органами власти.

Программой предусматриваются разные подходы к решению указанной задачи, исходя из численности жителей, уровня обеспеченности населения конкретного населенного пункта водой. В частности, для отдаленных малонаселенных пунктов наибольший акцент будет направлен на адресно-целевое финансирование мероприятий по строительству электромеханических водозаборных установок, зарекомендовавших себя как наименее затратные и эффективные источники питьевой воды. В населенных пунктах с наибольшим количеством жителей планируется осуществить строительство, ремонт и модернизацию действующих объектов водоснабжения, износ которых в большинстве  населенных пунктов  сельсовета в настоящее время составляет 100%.

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

муниципального образования «Амосовский сельсовет»  на 2014-2023 годы

Таблица №15

Артскважины

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Глубина (м) | Год ввода | Ур-нь Износа (%) | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | д.Б.Владимировка | 1 | 100 | 1983 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 2 | х.Осиновый | 1 | 85 | 1983 | 100 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | д. Амосовка | 1 | 75 | 1973 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Амосовка | 1 | 75 | 1967 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | х.Стрелица | 1 | 110 | 1970 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 6 | д.Цуриково | 1 | 85 | 1970 | 100 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д.Б.Владимировка | 1 | 100 | 1987 | 100 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | с.Петропавловка | 1 | 76 | 1962 | 100 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | д.Амосовка | 1 | 75 | 1987 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | д.Амосовка | 1 | 75 | 1987 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Итого по МО | 10 | 30 | - | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Затраты (млн.руб) |  |  |  |  | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Источники финансирования |  |  |  |  | Средства бюджетов всех уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Водонапорные башни

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | д.Амосовка | 1 | 1991 | 100 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.Б.Владимировка | 1 | 2011 |  | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | д.Амосовка | 1 | 1987 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 4 | д.Амосовка | 1 | 1987 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 5 | х.Осиновый | 1 | 1980 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | с.Петропавловка | 1 | 1975 | 100 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 7 | д.Цуриково | 1 | 1975 | 100 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | х.Стрелица | 1 | 1979 | 100 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 8 | - | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
|  | Затраты (млн.руб) |  |  |  | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 |
|  | Источники финансирования |  |  |  | Средства бюджетов всех уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Водопроводные сети

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | д.М.Владимировка | 1,0 | 1984 | 100 | 1,0 | 0,6 | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | д.М.Владимировка | 1.14 | 1973 | 100 | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,14 | - |
| 3 | д.Амосовка | 1,5 | 1982 | 100 | 1,5 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | д.Амосовка | 0,5 | 1964 | 100 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д.Амосовка | 0,315 | 1985 | 100 | 0,315 | - | 0,315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | д.Амосовка | 1,0 | 1987 | 100 | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | д.Амосовка | 1,1 | 1995 | 100 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| 8 | д.Цуриково | 1,6 | 1976 | 100 | 1,6 | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | - |
| 9 | д.2-я Андреевка | 1,7 | 1976 | 100 | 1,7 | - | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - |
| 10 | х.Садовый | 1,0 | 1976 | 100 | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | д.Б.Владимировка | 2,7 | 1973 | 100 | 2,7 | 0,9 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | х.Осиновый | 1,8 | 1987 | 100 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | - |
| 13 | х.Стрелица | 2,6 | 1988 | 100 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 | - | - |
| 14 | х.Лучня | 1,4 | 1986 | 100 | 1,4 | - | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - |
| 15 | х.Рождественка | 1,0 | 1995 | 100 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |
| 16 | с.Петропавловка | 2,0 | 1974 | 100 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 22,355 | - |  | 22,355 | 1,5 | 2,615 | 1,4 | 2,5 | 3,6 | 3,1 | 1,0 | 4,4 | 1,14 | 1,1 |
|  | Затраты на реализацию проекта (млн.руб) |  |  |  | 20,7 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 3,6 | 3,1 | 1,0 | 4,4 | 1,1 | 1,1 |
|  | Источники финансирования |  |  |  |  | Средства бюджетов всех уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО, вывоз производится по утвержденному маршруту;

- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных  и бытовых отходов.

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляется индивидуальным предпринимателем Карпушиным А.И.

. На территории сельсовета отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Полигон твердых бытовых отходов расположен в 30 км. от центра д.Амосовкач .

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Амосовского сельсовета и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка.

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

Необходимо установить на территории  поселения мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

Сбор и вывоз ТБО                                                                                                                                      Таблица №16

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | - | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 20 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,20 | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 12 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,48 | - | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | - | - | 0,8 | - | - | 1,2 | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 2,7 | - | 0,02 | 0,05 | 1,01 | 0,21 | 0,21 | 1,2 | - | - |  |  |

6.Анализ текущего состояния сферы электроснабжения

Потребители муниципального образования «Амосовский сельсовет» Медвенского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 27,6 км,  ЛЭП-0,4 кВ – 28,43 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 18 единиц, общей мощностью 2160 кВт. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 600  кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 300 кВт.

По состоянию на конец 2012 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2013 год   - 0,35 кВт/чел;

2014 – 2015 годы   - 0,40 кВт/чел;

2016 – 2017 годы   - 0, 45 кВт/чел;

2018 – 2019 годы   - 0.50 кВт/чел;

2020 – 2021 годы   - 0,55 кВт/чел.

2022 – 2023 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Амосовского сельсовета в 2023 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2013 годом не получит существенного изменения и составит ~ 300 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

## 6.1.Перспективы развития системы электроснабжения МО «Амосовский сельсовет» в период 2014 -2023 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (30 домов общей площадью 3000 кв. м) построить 3,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 3 км воздушных линий уличного освещения .

- Для электроснабжения вводимых в период 2014-2023 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 2,0 км, 4 комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 730 кВА, 0,4 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,4 км воздушных линий уличного освещения .

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 2-х км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление уличным освещением.

Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения и строительство новых  предполагается за счет их собственника ОАО МРСК Центра, средств бюджета и средств собственников жилья.

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Амосовский сельсовет» 2014 – 2023 годы ( в ценах 2013 года)

- Электроснабжение                                                                                                                                           Таблица №17

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в д.Амосовка | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 1,0 км Уличн. освещение- 1,0 км | 1,0 0,5 Итого-1,5 | 2014-2023 | Обеспечение электроэнергией 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2023 | 2023 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов на х.Осиновый | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 1,0 км Уличн. освещение-1,0 км | 1,0 0,5 Итого-1,5 | 2014-2023 | Обеспечение электроэнергией 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2023 | 2023 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Петропавловка | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,3 км Уличн. освещение-0,3 км | 0,3 0,15 Итого-0,45 | 2014-2023 | Обеспечение электроэнергией 3 домов (300 кв. м жилья) | 2023 | 2032 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Петропавловка | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 02 км Уличн. освещение- 0,2 км | 0,2 0,1 Итого – 0,3 | 2014 -2013 | Обеспечение электроэнергией 2 домов (200 кв. м. жилья) | 2023 | 2023 | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство индивидуальных жилых домов в д.Шатовка | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 02 км Уличн. освещение- 0,2 км | 0,2 0,1 Итого – 0,3 | 2014 -2013 | Обеспечение электроэнергией 2 домов (200 кв. м. жилья) | 2023 | 2023 | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Петропавловка | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,3 км Уличн. освещение-0,3 км | 0,3 0,15 Итого-0,45 | 2014-2023 | Обеспечение электроэнергией 3 домов (300 кв. м жилья) | 2023 | 2023 | Средства инвестора-застройщика |
| 7 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-2 км | 1,0 | 2013-2022 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | 2014-2023 | 2014-2023 | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |

7.Анализ текущего состояния сферы газоснабжения

Система сетевого газоснабжения имеется в 12 населенных пунктах (д.Амосовка, д.Б.Владимировка, д.М.Владимировка, х.Рождественка, д.Цуриково, х.Садовый, д.2-я Андреевка, д. 1-я Андреевка, с.Петропавловка, х.Лучня, д.Шатовка, д.Васильевка).     По состоянию на 01.01.2012 года общая протяженность уличного газопровода по территории МО – 36,6 км. Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования составляет 77 %.  На текущий момент не подключены к сетевому газоснабжению 39 домов на х.Осиновый, х.Стрелица, х.Березовый, х.2-е Петропавловские выселки и рыбхоз Спартак.

### Прогноз строительства газопровода для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании в 2014-2023 годах

Таблица №18

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Затраты на реализацию проекта (млн.руб) | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | х.Осиновый | Индивидуальные жилые дома | 2,7 | км | 2,7 | - | - | 2,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты |  | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | Индивидуальные жилые дома | 2,7 | км | 2,7 | - | - | 2,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | Прочие объекты |  | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

8.Ожидаемый результат от реализации Программы

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Амосовский сельсовет» в рамках Программы газификации Медвенского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 2,7 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в населенных пунктах сельсовета предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по

установлению на территории  поселения мусорных контейнеров  вместимостью для сбора мусора на улицах поселения.